Інформація за даними спостережень, за змінами якісних показників забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, стаціонарного посту моніторингу забруднення атмосферного повітря на перетині СЗЗ підприємств Північного промвузла за допомогою вимірювального комплексу «VAISALA» AQT 420.

Дані про забруднення наводяться у кратності до показників гранично допустимих концентрацій середньодобових (ГДКс.д.).

Середньодобову концентрацію визначають як середньоарифметичне значення разових концентрацій відібраних протягом 24 год. з однаковими інтервалами між відборами проб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середній результат дослідження, мг/м3 | Дані вимірювального комплексу «VAISALA» AQT 420 | | | | | | Дані автоматичного метеорологічного інтелектуального вимірювача WS600-UMB, Lufft | |
| NO2, мг/м3 | SO2, мг/м3 | CO, мг/м3 | H2S, мг/м3 | PM 2.5, мг/м3 | PM 10, мг/м3 | Переваючий напрямок вітру | Середня швидкість вітру, м/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01.01.2022 | 0,018 | 0,036 | 0,1 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | Зх | 2,94 |
| 02.01.2022 | 0,018 | 0,042 | 0,1 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | Зх | 4,38 |
| 03.01.2022 | 0,017 | 0,032 | 0,1 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | Пд | 4,09 |
| 04.01.2022 | 0,013 | 0,048 | 0,1 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | Зх | 2,57 |
| 05.01.2022 | 0,017 | 0,041 | 0,1 | 0,001 | 0,000 | 0,002 | ПдСх | 2,28 |
| 06.01.2022 | 0,007 | **0,070** | 0,2 | 0,001 | 0,000 | 0,002 | Зх | 1,29 |
| 07.01.2022 | 0,003 | 0,043 | 0,1 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | Зх | 3,18 |
| 08.01.2022 | 0,018 | 0,049 | 0,2 | 0,001 | 0,000 | 0,005 | Сх | 1,69 |
| 09.01.2022 | 0,015 | 0,046 | 0,2 | 0,002 | 0,000 | 0,002 | Сх | 2,45 |
| 10.01.2022 | 0,011 | **0,069** | 0,3 | 0,002 | 0,003 | **0,408** | ПнЗх | 2,00 |
| 11.01.2022 | 0,011 | **0,051** | 0,2 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | ПнЗх | 3,87 |
| 12.01.2022 | 0,007 | 0,019 | 0,1 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | Зх | 4,36 |
| 13.01.2022 | 0,018 | 0,037 | 0,1 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | Зх | 4,08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14.01.2022 | 0,025 | 0,034 | 0,1 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | Зх | 6,30 |
| 15.01.2022 | 0,034 | 0,026 | 0,1 | 0,001 | 0,000 | 0,002 | Зх | 7,24 |
| 16.01.2022 | 0,011 | 0,047 | 0,1 | 0,001 | 0,000 | 0,002 | Зх | 3,77 |
| 17.01.2022 | 0,009 | **0,066** | 0,2 | 0,001 | 0,000 | 0,002 | Пд | 3,05 |
| 18.01.2022 | 0,004 | 0,019 | 0,1 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | Зх | 7,16 |
| 19.01.2022 | 0,014 | **0,068** | 0,2 | 0,001 | 0,000 | 0,002 | Зх | 4,52 |
| 20.01.2022 | 0,015 | **0,080** | 0,2 | 0,001 | 0,000 | 0,004 | Пд | 2,26 |
| 21.01.2022 | 0,015 | **0,051** | 0,1 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | Зх | 3,38 |
| 22.01.2022 | 0,009 | **0,062** | 0,2 | 0,001 | 0,000 | 0,003 | Пд | 1,93 |
| 23.01.2022 | 0,008 | **0,067** | 0,2 | 0,001 | 0,000 | 0,002 | Пн | 1,61 |
| 24.01.2022 | 0,032 | **0,070** | 0,2 | 0,001 | 0,000 | 0,003 | ПнЗх | 3,53 |
| 25.01.2022 | 0,021 | 0,034 | 0,1 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | ПнЗх | 1,82 |
| 26.01.2022 | 0,007 | 0,045 | 0,2 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | Зх | 1,65 |
| 27.01.2022 | 0,020 | 0,042 | 0,2 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | Пд | 1,43 |
| 28.01.2022 | 0,020 | 0,041 | 0,2 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | Пд | 2,11 |
| 29.01.2022 | 0,017 | 0,021 | 0,04 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Зх | 4,58 |
| 30.01.2022 | 0,017 | 0,021 | 0,1 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | Пд | 2,55 |
| 31.01.2022 | 0,018 | 0,014 | 0,1 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | Пд | 3,71 |
| 01.02.2022 | 0,028 | 0,041 | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | Пд | 2,15 |
| 02.02.2022 | 0,026 | **0,058** | 0,2 | 0,001 | 0,000 | 0,004 | Сх | 1,12 |
| 03.02.2022 | 0,006 | **0,061** | 0,2 | 0,002 | 0,002 | **0,209** | Зх | 1,71 |
| 04.02.2022 | 0,006 | 0,022 | 0,1 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | Зх | 4,36 |
| 05.02.2022 | 0,023 | 0,043 | 0,2 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | Пд | 1,58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 06.02.2022 | 0,027 | 0,025 | 0,1 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | Зх | 2,84 |
| 07.02.2022 | 0,035 | 0,035 | 0,1 | 0,001 | 0,000 | 0,003 | ПдСх | 2,20 |
| 08.02.2022 | 0,017 | **0,096** | 0,3 | 0,001 | 0,001 | 0,093 | Зх | 2,43 |
| 09.02.2022 | 0,013 | **0,054** | 0,1 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | Зх | 1,93 |
| 10.02.2022 | 0,013 | **0,052** | 0,1 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | Зх | 2,60 |
| 11.02.2022 | 0,015 | **0,060** | 0,2 | 0,001 | 0,000 | 0,004 | Пд | 1,37 |
| 12.02.2022 | 0,008 | 0,040 | 0,1 | 0,001 | 0,000 | 0,002 | Зх | 2,94 |
| 13.02.2022 | 0,020 | **0,065** | 0,2 | 0,001 | 0,000 | 0,004 | Зх | 1,13 |
| 14.02.2022 | **0,043** | **0,093** | 0,3 | 0,002 | 0,001 | 0,009 | штиль | 0,75 |
| 15.02.2022 | **0,054** | **0,136** | 0,4 | 0,002 | 0,001 | 0,015 | Сх | 1,85 |
| 16.02.2022 | 0,033 | 0,033 | 0,1 | 0,002 | 0,000 | 0,003 | Сх | 2,31 |
| 17.02.2022 | 0,032 | 0,016 | 0,04 | 0,001 | 0,000 | 0,002 | Зх | 4,43 |
| 18.02.2022 | 0,011 | **0,067** | 0,1 | 0,001 | 0,000 | 0,002 | Зх | 2,73 |
| 19.02.2022 | 0,015 | 0,049 | 0,1 | 0,001 | 0,000 | 0,004 | Пд | 2,49 |
| 20.02.2022 | 0,024 | **0,057** | 0,1 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | Зх | 2,83 |
| 21.02.2022 | 0,028 | **0,063** | 0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,006 | Пд | 2,42 |
| 22.02.2022 | 0,012 | 0,046 | 0,2 | 0,002 | 0,000 | 0,008 | Пд | 1,50 |
| 23.02.2022 | 0,026 | **0,088** | 0,2 | 0,002 | 0,001 | 0,013 | Зх | 1,85 |
| 24.02.2022 | Відсутність даних повʼязана з проведенням регламентних робіт  на хмарному сервісі виробника автоматизованого комплексу | | | | | | | |
| 25.02.2022 |
| 26.02.2022 |
| 27.02.2022 |
| 28.02.2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 |
| 01.03.2022 | Відсутність даних повʼязана з проведенням регламентних робіт  на хмарному сервісі виробника автоматизованого комплексу | | | | | | | | | | | |
| 02.03.2022 |
| 03.03.2022 |
| 04.03.2022 |
| 05.03.2022 |
| 06.03.2022 |
| 07.03.2022 | 0,015 | **0,051** | 0,1 | | 0,001 | | 0,000 | | 0,001 | | Зх | 1,30 |
| 08.03.2022 | 0,015 | 0,038 | 0,1 | | 0,001 | | 0,000 | | 0,001 | | ПнЗх | 1,44 |
| 09.03.2022 | 0,027 | 0,021 | 0,1 | | 0,001 | | 0,000 | | 0,002 | | ПнЗх | 2,84 |
| 10.03.2022 | 0,033 | 0,048 | 0,1 | | 0,001 | | 0,001 | | 0,007 | | Пн | 4,35 |
| 11.03.2022 | 0,023 | 0,046 | 0,1 | | 0,001 | | 0,000 | | 0,004 | | Пн | 3,88 |
| 12.03.2022 | 0,030 | **0,079** | 0,1 | | 0,001 | | 0,001 | | 0,005 | | Зх | 1,60 |
| 13.03.2022 | 0,029 | **0,068** | 0,1 | | 0,001 | | 0,001 | | 0,004 | | Зх | 1,60 |
| 14.03.2022 | 0,015 | 0,040 | 0,1 | | 0,001 | | 0,000 | | 0,002 | | Зх | 2,37 |
| 15.03.2022 | 0,021 | 0,034 | 0,1 | | 0,001 | | 0,001 | | 0,003 | | Зх | 3,02 |
| 16.03.2022 | 0,028 | **0,063** | 0,1 | | 0,001 | | 0,000 | | 0,002 | | ПнСх | 1,98 |
| 17.03.2022 | **0,046** | 0,048 | 0,1 | | 0,001 | | 0,001 | | 0,006 | | Пн | 3,33 |
| 18.03.2022 | **0,049** | 0,040 | 0,1 | | 0,001 | | 0,001 | | 0,004 | | ПнСх | 2,78 |
| 19.03.2022 | 0,038 | **0,069** | 0,1 | | 0,001 | | 0,002 | | 0,006 | | ПнСх | 1,39 |
| 20.03.2022 | 0,032 | **0,132** | 0,2 | | 0,003 | | 0,002 | | 0,009 | | штиль | 0,71 |
| 21.03.2022 | 0,033 | **0,097** | 0,2 | | 0,003 | | 0,001 | | 0,007 | | ПнЗх | 1,87 |
| 22.03.2022 | 0,034 | **0,092** | 0,1 | | 0,003 | | 0,003 | | 0,009 | | ПнСх | 1,58 |
| 23.03.2022 | **0,048** | **0,169** | 0,2 | | 0,003 | | 0,003 | | 0,017 | | штиль | 0,46 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24.03.2022 | **0,061** | 0,048 | 0,1 | 0,002 | 0,003 | 0,016 | ПдСх | 2,45 |
| 25.03.2022 | 0,038 | **0,066** | 0,2 | 0,003 | 0,001 | 0,012 | Зх | 0,94 |
| 26.03.2022 | **0,040** | 0,029 | 0,1 | 0,003 | 0,002 | 0,012 | Зх | 3,40 |
| 27.03.2022 | 0,017 | **0,058** | 0,1 | 0,003 | 0,001 | 0,010 | Зх | 6,71 |
| 28.03.2022 | 0,034 | **0,074** | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,016 | Пд | 3.26 |
| 29.03.2022 | **0,059** | **0,065** | 0,2 | 0,003 | 0,005 | 0,025 | Пд | 3,17 |
| 30.03.2022 | 0,039 | 0,038 | 0,2 | 0,003 | 0,002 | 0,016 | Пд | 1,05 |
| 31.03.2022 | Відсутність даних повʼязана з проведенням регламентних робіт  на хмарному сервісі виробника автоматизованого комплексу | | | | | | | |
| 01.04.2022 |
| 02.04.2022 | 0,029 | **0,053** | 0,1 | 0,005 | 0,006 | 0,024 | ПдСх | 4,11 |
| 03.04.2022 | 0,007 | **0,063** | 0,1 | 0,004 | 0,000 | 0,001 | Зх | 2,88 |
| 04.04.2022 | 0,025 | 0,042 | 0,1 | 0,003 | 0,000 | 0,002 | Зх | 3,87 |
| 05.04.2022 | **0,045** | 0,046 | 0,1 | 0,002 | 0,001 | 0,006 | Пд | 2,87 |
| 06.04.2022 | **0,042** | 0,036 | 0,1 | 0,002 | 0,001 | 0,005 | Пд | 2,56 |
| 07.04.2022 | 0,033 | 0,026 | 0,1 | 0,003 | 0,002 | 0,010 | ПдСх | 3,14 |
| 08.04.2022 | 0,026 | **0,111** | 0,2 | 0,005 | 0,004 | 0,013 | Cх | 1,85 |
| 09.04.2022 | **0,042** | **0,056** | 0,1 | 0,003 | 0,009 | 0,046 | ПдСх | 3,39 |
| 10.04.2022 | 0,036 | **0,078** | 0,2 | 0,005 | 0,001 | 0,005 | Зх | 2,51 |
| 11.04.2022 | 0,012 | **0,059** | 0,1 | 0,004 | 0,000 | 0,001 | ПнЗх | 4,32 |
| 12.04.2022 | 0,011 | 0,026 | 0,1 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | Зх | 7,27 |
| 13.04.2022 | 0,009 | **0,058** | 0,1 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | Зх | 5,88 |
| 14.04.2022 | 0,011 | **0,056** | 0,1 | 0,001 | 0,000 | 0,002 | ПнЗх | 3,43 |
| 15.04.2022 | 0,037 | **0,073** | 0,1 | 0,002 | 0,001 | 0,006 | штиль | 1,14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16.04.2022 | **0,050** | 0,029 | 0,1 | 0,003 | 0,000 | 0,004 | Пд | 1,86 |
| 17.04.2022 | 0,016 | **0,066** | 0,1 | 0,003 | 0,000 | 0,001 | Зх | 2,92 |
| 18.04.2022 | 0,012 | **0,117** | 0,3 | 0,003 | 0,000 | 0,001 | ПнЗх | 2,89 |
| 19.04.2022 | 0,003 | **0,070** | 0,1 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | Зх | 3,71 |
| 20.04.2022 | 0,017 | 0,030 | 0,1 | 0,001 | 0,000 | 0,002 | Зх | 1,43 |
| 21.04.2022 | 0,028 | 0,015 | 0,1 | 0,001 | 0,000 | 0,002 | ПдСх | 2,60 |
| 22.04.2022 | 0,038 | 0,035 | 0,1 | 0,001 | 0,000 | 0,005 | Сх | 2,02 |
| 23.04.2022 | **0,041** | 0,034 | 0,1 | 0,002 | 0,000 | 0,004 | Сх | 3,36 |
| 24.04.2022 | 0,024 | 0,041 | 0,1 | 0,002 | 0,000 | 0,006 | Зх | 1,61 |
| 25.04.2022 | 0,035 | 0,046 | 0,1 | 0,002 | 0,001 | 0,007 | ПдСх | 2,15 |
| 26.04.2022 | **0,040** | 0,047 | 0,1 | 0,003 | 0,001 | 0,006 | Зх | 1,96 |
| 27.04.2022 | 0,020 | **0,094** | 0,2 | 0,003 | 0,001 | 0,006 | Зх | 2,79 |
| 28.04.2022 | 0,037 | **0,163** | 0,3 | 0,003 | 0,001 | 0,010 | штиль | 1,34 |
| 29.04.2022 | 0,039 | **0,092** | 0,1 | 0,003 | 0,002 | 0,014 | ПнСх | 1,60 |
| 30.04.2022 | **0,040** | **0,060** | 0,1 | 0,003 | 0,002 | 0,014 | штиль | 1,03 |
| 01.05.2022 | 0,019 | **0,076** | 0,1 | 0,003 | 0,001 | 0,010 | штиль | 0,72 |
| 02.05.2022 | 0,030 | **0,065** | 0,1 | 0,003 | 0,002 | 0,015 | штиль | 0,52 |
| 03.05.2022 | **0,041** | 0,049 | 0,1 | 0,004 | 0,002 | 0,015 | ПдСх | 0,91 |
| 04.05.2022 | **0,043** | **0,073** | 0,2 | 0,004 | 0,002 | 0,015 | Пд | 2,28 |
| 05.05.2022 | 0,031 | **0,116** | 0,2 | 0,004 | 0,002 | 0,014 | ПнСх | 3,12 |
| 06.05.2022 | 0,025 | **0,105** | 0,2 | 0,003 | 0,003 | 0,015 | Сх | 1,43 |
| 07.05.2022 | 0,022 | **0,122** | 0,2 | 0,004 | 0,004 | 0,023 | Сх | 1,60 |
| 08.05.2022 | 0,031 | **0,103** | 0,2 | 0,004 | 0,004 | 0,028 | штиль | 0,56 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 09.05.2022 | 0,027 | **0,086** | 0,2 | 0,005 | 0,003 | 0,021 | ПнЗх | 2,49 |
| 10.05.2022 | 0,033 | **0,131** | 0,2 | 0,004 | 0,003 | 0,020 | Зх | 2,40 |
| 11.05.2022 | 0,028 | **0,065** | 0,1 | 0,004 | 0,002 | 0,016 | Зх | 2,27 |
| 12.05.2022 | 0,039 | 0,044 | 0,1 | 0,004 | 0,003 | 0,018 | Пд | 2,21 |
| 13.05.2022 | 0,037 | 0,035 | 0,1 | 0,003 | 0,003 | 0,020 | Зх | 2,06 |
| 14.05.2022 | 0,038 | 0,049 | 0,1 | 0,004 | 0,000 | 0,005 | ПдЗх | 1,90 |
| 15.05.2022 | 0,031 | **0,078** | 0,1 | 0,003 | 0,001 | 0,008 | Зх | 2,91 |
| 16.05.2022 | 0,028 | **0,095** | 0,1 | 0,003 | 0,001 | 0,008 | Зх | 2,80 |
| 17.05.2022 | 0,033 | **0,103** | 0,1 | 0,003 | 0,002 | 0,014 | Зх | 2,32 |
| 18.05.2022 | 0,031 | **0,099** | 0,2 | 0,004 | 0,005 | 0,055 | ПнЗх | 2,80 |
| 19.05.2022 | 0,023 | **0,066** | 0,1 | 0,003 | 0,001 | 0,007 | ПнЗх | 3,22 |
| 20.05.2022 | **0,045** | **0,059** | 0,1 | 0,004 | 0,002 | 0,012 | Зх | 2,01 |
| 21.05.2022 | **0,068** | **0,059** | 0,1 | 0,004 | 0,001 | 0,011 | ПдЗх/Зх | 2,05 |
| 22.05.2022 | 0,019 | **0,137** | 0,1 | 0,003 | 0,001 | 0,012 | Зх | 6,11 |
| 23.05.2022 | 0,021 | **0,185** | 0,1 | 0,003 | 0,001 | 0,005 | Зх | 1,98 |
| 24.05.2022 | 0,038 | **0,144** | 0,1 | 0,004 | 0,001 | 0,008 | Зх | 2,20 |
| 25.05.2022 | **0,051** | **0,063** | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,010 | штиль | 0,83 |
| 26.05.2022 | **0,059** | **0,064** | 0,1 | 0,005 | 0,001 | 0,006 | Пд | 1,95 |
| 27.05.2022 | **0,047** | **0,055** | 0,1 | 0,004 | 0,001 | 0,009 | Зх | 2,26 |
| 28.05.2022 | **0,040** | **0,064** | 0,1 | 0,003 | 0,001 | 0,005 | Зх | 1,94 |
| 29.05.2022 | 0,025 | **0,069** | 0,1 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | штиль | 0,87 |
| 30.05.2022 | **0,085** | **0,077** | 0,2 | 0,005 | 0,001 | 0,007 | Сх | 1,73 |
| 31.05.2022 | **0,142** | **0,050** | 0,1 | 0,003 | 0,001 | 0,006 | ПнСх | 1,95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01.06.2022 | **0,151** | **0,098** | 0,1 | 0,003 | 0,001 | 0,008 | Зх | 1,19 |
| 02.06.2022 | **0,147** | **0,143** | 0,1 | 0,004 | 0,002 | 0,011 | Сх | 1,30 |
| 03.06.2022 | 0,033 | **0,213** | 0,1 | 0,004 | 0,000 | 0,006 | Пн/ПнЗх | 1,9 |
| 04.06.2022 | 0,026 | **0,226** | 0,1 | 0,003 | 0,001 | 0,007 | ПнСх | 1,80 |
| 05.06.2022 | 0,034 | **0,200** | 0,1 | 0,003 | 0,001 | 0,009 | Пн | 1,30 |
| 06.06.2022 | 0,035 | **0,102** | 0,1 | 0,003 | 0,001 | 0,007 | ПнЗх | 1,50 |
| 07.06.2022 | **0,045** | **0,111** | 0,1 | 0,004 | 0,001 | 0,008 | ПнЗх | 1,10 |
| 08.06.2022 | **0,053** | **0,114** | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,014 | штиль | 1,00 |
| 09.06.2022 | **0,050** | **0,247** | 0,2 | 0,005 | 0,002 | 0,016 | ПдСх | 1,80 |
| 10.06.2022 | **0,052** | **0,158** | 0,2 | 0,005 | 0,003 | 0,016 | ПдСх | 1,90 |
| 11.06.2022 | **0,062** | **0,189** | 0,2 | 0,006 | 0,003 | 0,020 | штиль | 1,40 |
| 12.06.2022 | **0,059** | **0,239** | 0,2 | 0,007 | 0,002 | 0,013 | штиль | 1,40 |
| 13.06.2022 | **0,055** | **0,217** | 0,1 | 0,007 | 0,001 | 0,009 | ПнЗх | 1,50 |
| 14.06.2022 | **0,061** | **0,264** | 0,1 | 0,007 | 0,001 | 0,014 | Пн/ПнЗх | 2,00 |
| 15.06.2022 | **0,049** | **0,288** | 0,1 | 0,007 | 0,002 | 0,011 | Пн | 3,10 |
| 16.06.2022 | **0,049** | **0,225** | 0,1 | 0,007 | 0,001 | 0,010 | ПнЗх | 2,00 |
| 17.06.2022 | **0,046** | **0,145** | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,012 | ПнЗх | 1,30 |
| 18.06.2022 | **0,043** | **0,091** | 0,1 | 0,005 | 0,001 | 0,006 | ПнЗх | 3,00 |
| 19.06.2022 | **0,044** | **0,120** | 0,2 | 0,004 | 0,001 | 0,007 | Зх/ПнЗх | 2,00 |
| 20.06.2022 | **0,066** | **0,133** | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,011 | Зх | 1,30 |
| 21.06.2022 | **0,068** | **0,151** | 0,1 | 0,006 | 0,002 | 0,015 | ПдЗх | 2,30 |
| 22.06.2022 | 0,013 | **0,249** | 0,1 | 0,006 | 0,000 | 0,005 | ПнЗх | 2,90 |
| 23.06.2022 | 0,030 | **0,256** | 0,2 | 0,007 | 0,000 | 0,004 | ПнЗх | 2,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24.06.2022 | 0,036 | **0,200** | 0,2 | 0,005 | 0,000 | 0,005 | Пн | 2,90 |
| 25.06.2022 | 0,035 | **0,050** | 0,04 | 0,002 | 0,001 | 0,006 | ПнСх | 2,00 |
| 26.06.2022 | **0,048** | **0,053** | 0,1 | 0,002 | 0,001 | 0,007 | Сх | 1,90 |
| 27.06.2022 | **0,054** | **0,075** | 0,1 | 0,003 | 0,001 | 0,010 | Сх/ПнСх | 2,80 |
| 28.06.2022 | **0,072** | **0,174** | 0,3 | 0,006 | 0,001 | 0,010 | Сх/ПнСх | 1,50 |
| 29.06.2022 | **0,052** | **0,260** | 0,2 | 0,006 | 0,001 | 0,010 | ПнСх | 1,40 |
| 30.06.2022 | **0,042** | **0,266** | 0,1 | 0,006 | 0,001 | 0,006 | Сх | 2,40 |
| 01.07.2022 | **0,055** | **0,280** | 0,2 | 0,006 | 0,002 | 0,011 | Пн/ПнСх | 1,10 |
| 02.07.2022 | 0,037 | **0,288** | 0,3 | 0,005 | 0,002 | 0,014 | Пн/ПнСх | 2,50 |
| 03.07.2022 | **0,044** | **0,178** | 0,1 | 0,005 | 0,001 | 0,010 | ПнЗх | 0,80 |
| 04.07.2022 | **0,070** | **0,114** | 0,1 | 0,004 | 0,001 | 0,012 | ПнЗх | 1,10 |
| 05.07.2022 | **0,081** | **0,197** | 0,1 | 0,006 | 0,001 | 0,010 | ПнЗх | 1,50 |
| 06.07.2022 | **0,077** | **0,221** | 0,1 | 0,006 | 0,002 | 0,014 | ПдСх | 1,50 |
| 07.07.2022 | **0,066** | **0,361** | 0,3 | 0,008 | 0,002 | 0,020 | Пн | 2,60 |
| 08.07.2022 | 0,034 | **0,332** | 0,1 | 0,007 | 0,002 | 0,017 | Пн | 2,00 |
| 09.07.2022 | **0,057** | **0,286** | 0,1 | 0,007 | 0,001 | 0,012 | ПнЗх | 3,50 |
| 10.07.2022 | 0,026 | **0,271** | 0,2 | 0,006 | 0,000 | 0,006 | Пн/ПнЗх | 2,40 |
| 11.07.2022 | 0,019 | **0,242** | 0,1 | 0,005 | 0,000 | 0,003 | Пн/ПнЗх | 3,90 |
| 12.07.2022 | 0,022 | **0,195** | 0,1 | 0,003 | 0,001 | 0,006 | ПдЗх | 1,80 |
| 13.07.2022 | **0,045** | **0,099** | 0,1 | 0,004 | 0,001 | 0,008 | ПдЗх | 2,30 |
| 14.07.2022 | 0,038 | **0,059** | 0,1 | 0,003 | 0,000 | 0,005 | Зх | 2,90 |
| 15.07.2022 | **0,083** | **0,076** | 0,1 | 0,004 | 0,001 | 0,010 | ПдЗх | 2,60 |
| 16.07.2022 | 0,036 | **0,259** | 0,2 | 0,006 | 0,001 | 0,007 | Пн | 2,60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17.07.2022 | 0,027 | **0,300** | 0,1 | 0,006 | 0,000 | 0,005 | Пд | 2,30 |
| 18.07.2022 | 0,030 | **0,212** | 0,1 | 0,004 | 0,000 | 0,004 | ПнЗх | 4,80 |
| 19.07.2022 | **0,041** | **0,090** | 0,1 | 0,003 | 0,001 | 0,006 | штиль | 1,10 |
| 20.07.2022 | **0,054** | **0,057** | 0,1 | 0,004 | 0,000 | 0,006 | ПнЗх | 1,60 |
| 21.07.2022 | 0,031 | **0,089** | 0,1 | 0,004 | 0,001 | 0,012 | ПнЗх | 4,10 |
| 22.07.2022 | **0,047** | **0,074** | 0,1 | 0,005 | 0,000 | 0,005 | ПнЗх | 4,00 |
| 23.07.2022 | **0,054** | **0,076** | 0,2 | 0,004 | 0,001 | 0,008 | Пн/ПнЗх | 2,50 |
| 24.07.2022 | **0,066** | **0,101** | 0,1 | 0,003 | 0,001 | 0,009 | Зх/ПнЗх | 1,40 |
| 25.07.2022 | **0,045** | **0,158** | 0,1 | 0,004 | 0,000 | 0,005 | ПнЗх | 2,00 |
| 26.07.2022 | 0,028 | **0,190** | 0,1 | 0,004 | 0,000 | 0,005 | Пн/ПнЗх | 2,00 |
| 27.07.2022 | **0,050** | **0,137** | 0,1 | 0,004 | 0,000 | 0,005 | ПнЗх | 1,10 |
| 28.07.2022 | **0,043** | **0,085** | 0,1 | 0,003 | 0,001 | 0,010 | ПнЗх | 1,50 |
| 29.07.2022 | 0,034 | **0,140** | 0,2 | 0,003 | 0,001 | 0,010 | ПнСх | 1,60 |
| 30.07.2022 | **0,046** | **0,141** | 0,1 | 0,004 | 0,001 | 0,010 | Сх/ПнСх | 1,30 |
| 31.07.2022 | **0,043** | **0,129** | 0,1 | 0,004 | 0,001 | 0,011 | Сх | 2,00 |
| 01.08.2022 | **0,053** | **0,116** | 0,1 | 0,005 | 0,001 | 0,008 | Сх | 2,80 |
| 02.08.2022 | **0,049** | **0,054** | 0,1 | 0,003 | 0,000 | 0,004 | Пн/ПнЗх | 1,60 |
| 03.08.2022 | 0,023 | **0,107** | 0,2 | 0,003 | 0,000 | 0,003 | Пн | 1,00 |
| 04.08.2022 | 0,031 | **0,107** | 0,1 | 0,003 | 0,000 | 0,004 | ПнЗх | 1,10 |
| 05.08.2022 | **0,042** | **0,117** | 0,2 | 0,003 | 0,000 | 0,095 | Пн | 1,10 |
| 06.08.2022 | **0,050** | **0,073** | 0,1 | 0,002 | 0,001 | 0,008 | Сх | 2,00 |
| 07.08.2022 | **0,070** | **0,183** | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,014 | ПнСх | 0,90 |
| 08.08.2022 | **0,052** | **0,272** | 0,2 | 0,008 | 0,001 | 0,013 | Пн/ПнЗх | 2,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 09.08.2022 | **0,053** | **0,312** | 0,2 | 0,008 | 0,001 | 0,008 | Пн | 2,30 |
| 10.08.2022 | 0,036 | **0,366** | 0,6 | 0,007 | 0,001 | 0,008 | Пн | 3,50 |
| 11.08.2022 | 0,035 | **0,119** | 0,1 | 0,003 | 0,001 | 0,010 | Пн | 2,50 |
| 12.08.2022 | **0,055** | **0,096** | 0,2 | 0,004 | 0,001 | 0,013 | ПнСх | 2,00 |
| 13.08.2022 | **0,050** | **0,099** | 0,1 | 0,004 | 0,003 | 0,015 | Сх | 3,40 |
| 14.08.2022 | **0,044** | **0,177** | 0,1 | 0,005 | 0,003 | 0,016 | Сх | 3,60 |
| 15.08.2022 | **0,041** | **0,160** | 0,1 | 0,004 | 0,003 | 0,019 | Сх | 3,50 |
| 16.08.2022 | 0,036 | **0,190** | 0,2 | 0,006 | 0,002 | 0,014 | Сх | 1,60 |
| 17.08.2022 | **0,054** | **0,145** | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,013 | Сх | 0,80 |
| 18.08.2022 | **0,067** | **0,151** | 0,2 | 0,005 | 0,001 | 0,106 | штиль | 1,10 |
| 19.08.2022 | **0,053** | **0,220** | 0,2 | 0,004 | 0,002 | 0,017 | Пн | 1,50 |
| 20.08.2022 | 0,029 | **0,185** | 0,1 | 0,004 | 0,003 | 0,023 | ПнСх | 2,10 |
| 21.08.2022 | 0,028 | **0,206** | 0,1 | 0,003 | 0,008 | 0,044 | Сх | 2,50 |
| 22.08.2022 | **0,040** | **0,195** | 0,1 | 0,002 | 0,015 | 0,074 | Сх | 2,40 |
| 23.08.2022 | **0,066** | **0,166** | 0,2 | 0,004 | 0,009 | 0,047 | Сх | 4,00 |
| 24.08.2022 | **0,049** | **0,203** | 0,1 | 0,005 | 0,005 | 0,024 | Сх | 3,80 |
| 25.08.2022 | **0,050** | **0,212** | 0,2 | 0,006 | 0,003 | 0,017 | Сх | 2,90 |
| 26.08.2022 | **0,051** | **0,232** | 0,2 | 0,007 | 0,005 | 0,028 | Сх | 3,10 |
| 27.08.2022 | **0,072** | **0,208** | 0,2 | 0,007 | 0,005 | 0,026 | Сх | 2,80 |
| 28.08.2022 | **0,065** | **0,214** | 0,2 | 0,008 | 0,003 | 0,022 | Сх | 1,40 |
| 29.08.2022 | **0,064** | **0,163** | 0,1 | 0,007 | 0,002 | 0,013 | штиль | 1,00 |
| 30.08.2022 | **0,075** | **0,190** | 0,1 | 0,007 | 0,002 | 0,014 | штиль | 1,00 |
| 31.08.2022 | **0,040** | **0,271** | 0,2 | 0,007 | 0,001 | 0,011 | ПнЗх | 1,90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01.09.2022 | 0,027 | **0,353** | 0,2 | 0,007 | 0,001 | 0,009 | Пн | 2,60 |
| 02.09.2022 | 0,031 | **0,371** | 0,2 | 0,006 | 0,001 | 0,012 | Пн | 1,90 |
| 03.09.2022 | **0,042** | **0,266** | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,011 | Пн | 2,40 |
| 04.09.2022 | 0,021 | **0,067** | 0,1 | 0,004 | 0,001 | 0,005 | Сх | 2,40 |
| 05.09.2022 | **0,063** | **0,068** | 0,1 | 0,005 | 0,001 | 0,007 | ПнСх | 2,00 |
| 06.09.2022 | **0,076** | **0,138** | 0,2 | 0,005 | 0,001 | 0,007 | Пн | 2,50 |
| 07.09.2022 | **0,077** | **0,102** | 0,1 | 0,005 | 0,001 | 0,008 | Пн | 1,60 |
| 08.09.2022 | **0,050** | **0,070** | 0,1 | 0,004 | 0,001 | 0,013 | Пн | 1,60 |
| 09.09.2022 | 0,033 | **0,078** | 0,1 | 0,002 | 0,001 | 0,008 | ПдЗх | 2,60 |
| 10.09.2022 | 0,027 | **0,092** | 0,2 | 0,003 | 0,001 | 0,006 | ПдСх | 3,80 |
| 11.09.2022 | 0,017 | **0,091** | 0,1 | 0,003 | 0,000 | 0,007 | ПдСх | 2,50 |
| 12.09.2022 | 0,035 | **0,060** | 0,1 | 0,003 | 0,000 | 0,007 | ПдСх | 1,10 |
| 13.09.2022 | 0,028 | **0,068** | 0,1 | 0,001 | 0,000 | 0,003 | штиль | 1,80 |
| 14.09.2022 | **0,041** | **0,055** | 0,1 | 0,001 | 0,000 | 0,004 | Пн | 2,30 |
| 15.09.2022 | **0,045** | 0,043 | 0,1 | 0,003 | 0,000 | 0,005 | ПдЗх | 1,50 |
| 16.09.2022 | 0,031 | 0,048 | 0,1 | 0,002 | 0,000 | 0,005 | ПдЗх | 1,40 |
| 17.09.2022 | 0,029 | **0,097** | 0,1 | 0,002 | 0,000 | 0,016 | ПдЗх | 1,40 |
| 18.09.2022 | 0,037 | **0,081** | 0,1 | 0,002 | 0,001 | 0,011 | Сх | 2,90 |
| 19.09.2022 | 0,020 | **0,169** | 0,1 | 0,003 | 0,000 | 0,005 | ПдЗх | 2,30 |
| 20.09.2022 | 0,020 | **0,212** | 0,2 | 0,004 | 0,000 | 0,007 | ПдЗх | 2,10 |
| 21.09.2022 | 0,017 | **0,125** | 0,1 | 0,003 | 0,000 | 0,002 | штиль | 1,40 |
| 22.09.2022 | 0,023 | 0,045 | 0,1 | 0,002 | 0,000 | 0,006 | ПдЗх | 1,80 |
| 23.09.2022 | 0,019 | **0,051** | 0,1 | 0,001 | 0,000 | 0,004 | ПнЗх | 1,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24.09.2022 | 0,014 | 0,035 | 0,1 | 0,001 | 0,000 | 0,002 | ПдЗх | 2,00 |
| 25.09.2022 | 0,024 | 0,039 | 0,1 | 0,002 | 0,000 | 0,003 | Зх | 2,79 |
| 26.09.2022 | **0,045** | **0,090** | 0,2 | 0,003 | 0,000 | 0,009 | ПдСх | 1,39 |
| 27.09.2022 | **0,052** | 0,047 | 0,1 | 0,003 | 0,000 | 0,006 | Сх | 2,22 |
| 28.09.2022 | 0,019 | **0,062** | 0,1 | 0,003 | 0,001 | 0,118 | штиль | 0,82 |
| 29.09.2022 | 0,033 | **0,082** | 0,2 | 0,002 | 0,001 | **0,310** | ПнСх | 1,39 |
| 30.09.2022 | **0,058** | 0,036 | 0,1 | 0,001 | 0,000 | 0,006 | Сх | 1,78 |
| 01.10.2022 | **0,044** | **0,095** | 0,1 | 0,003 | 0,000 | 0,010 | Пд | 1,30 |
| 02.10.2022 | 0,026 | **0,096** | 0,1 | 0,003 | 0,000 | 0,008 | Зх | 6,28 |
| 03.10.2022 | Дані відсутні у з՚язку з припиненням сервісної підтримки компанії постачальника | | | | | | | |
| **ГДК с. д., мг/м3** | **0,040** | **0,050** | **3,0** | **−** | **0,150** | **0,150** | − | |